| 合併処理浄化槽チェックリスト |  |  |  |  |  | 照査 | 確認 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事名 | 江津市合併処理浄化槽設置工事 |  |  | 設置場所 |  |  |  |  |
| 工事内容 | 合併処理浄化槽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工業者 |  |  |  | 申 請 者 |  |  |  |  |
| 工 期 | 令和 年 月 日 |  |  | から | 令和 年 月 日 |  |  |  |
| 検 査 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  | 照査 | 確認 |
| 1.流入管きょ及び放流管きょの勾配 |  | 汚物や汚水の停滞がないか。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.放流先の状況 |  | 放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.誤接続等の有無 |  | 生活排水がすべて接続されているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 雨水が流入していないか。 |  |  |  |  |  |  |
| 4.升の位置及び種類 |  | 起点、屈折点、合流点及び一定間隔ごとに適切な升が設置されているか。 |  |  |  |  |  |  |
| 5.流入管きょ、放流管きょ及び空気配管の変形、破損のおそれ |  | 管の露出等により変形、破損のおそれはないか。 |  |  |  |  |  |  |
| 6.かさ上げの状況 |  | バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか。 |  |  |  |  |  |  |
| 7.浄化槽本体上部及びその周辺の状況 |  | 保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | コンクリートスラブが打たれているか。 |  |  |  |  |  |  |
| 8.漏水の有無 |  | 漏水が生じていないか。 |  |  |  |  |  |  |
| 9.浄化槽本体の水平の状況 |  | 水平が保たれているか。 |  |  |  |  |  |  |
| 10.接触材等の変形、破損、固定の状況 |  | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっき槽の接触材に変形や破損はないか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | しっかり固定されているか。 |  |  |  |  |  |  |
| 11.ばっき装置、逆洗装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼動の状況 |  | 各装置に変形や破損はないか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | しっかり固定されているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空気の出方や水流に片寄りはないか。 |  |  |  |  |  |  |
| 12.消毒設備の変形、破損、固定の状況 |  | 消毒設備に変形や破損はないか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | しっかり固定されているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 薬剤筒は傾いていないか。 |  |  |  |  |  |  |
| 13.ポンプ設備（流入及び放流ポンプ）の設置、稼動状況 |  | ポンプ升に変形や破損はないか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ポンプ升に漏水のおそれはないか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 設計どおりの能力のポンプが設置されているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ポンプの固定が十分行われているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ポンプの取りはずしが可能か。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼動を妨げるおそれはないか。 |  |  |  |  |  |  |
| 14.ブロワーの位置、稼動状況 |  | 防振対策がなされているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 固定が十分行われているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | アースはなされているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 漏電のおそれはないか。 |  |  |  |  |  |  |

上記のとおり提出します。

令和　　　年　　　月　　　日

担当浄化槽整備士氏名　　　　　　　　　　　　　　　　印